工程估價單(預算總表)

工程名稱 : 萬能工商實習旅館裝修工程

工程地點 : 嘉義縣水上鄉

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單 | 價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 室內裝修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 拆除工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 二 | 泥作工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 三 | 磁磚工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 四 | 石材工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 五 | 木作工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 六 | 油漆工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 七 | 金屬工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 八 | 水電工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 九 | 弱電工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 十 | 基礎燈具工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 十一 | 玻璃工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 十二 | 衛浴設備工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 十三 | 清潔工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 小計 (壹) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貳 | 其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 傢俱工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 二 | 窗簾軟件工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 三 | 燈飾工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 四 | 藝品工程 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 小計 (貳) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 參 | 設計費 / 79坪 |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 小計 (參) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 (壹至參) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肆 | 營業稅 5.0% |  |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 總計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 註 |
| 壹 | 室內裝修工程 |  |  |  |  |  |
| 一 | 大廳(A) |  |  |  |  |  |
| ( 一) | 石材工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 櫃檯主牆/面貼石物薄板 | 才 | 166.00 |  |  |  |
| 2 | 櫃台/面貼古木紋 | 才 | 47.00 |  |  |  |
| ( 二) | 木作工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 造型矽酸鈣板天花(耐燃一級)/ 面刷漆-虹牌鄉居色 | 坪 | 23.70 |  |  |  |
| 2 | 造型天花/面貼科彰塗裝板-KC325亮面 | 坪 | 18.60 |  |  |  |
| 3 | A-1/主牆ㄇ字框/木作貼木皮 | 式 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | A-1/主牆貼鏡+貼石材木作白身 | M2 | 22.90 |  |  |  |
| 5 | A-1-1/ 櫃台貼石材木作桶身 | 式 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | A-2/主牆貼鏡木作白身 | M2 | 25.00 |  |  |  |
| 7 | A-2/柱體木作面貼木皮/天然鐵刀木 | M2 | 4.50 |  |  |  |
| 8 | A-3/主牆木作面貼木皮+木格柵/天然鐵刀木 | M2 | 29.30 |  |  |  |
| 9 | A-4/柱體木作面貼木皮/天然鐵刀木 | M2 | 11.10 |  |  |  |
| 10 | A-4/窗戶上下方貼鏡面木作白身 | M2 | 11.20 |  |  |  |
| ( 三) | 玻璃工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | A-1/主牆面貼茶鏡/四路斜邊 | 才 | 70.60 |  |  |  |
| 2 | A-2/主牆面貼茶鏡/四路斜邊 | 才 | 252.90 |  |  |  |
| ( 四) | 基礎燈具工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | MR-16(LED)崁燈 | 盞 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 方形單口無框式AR111LED嵌燈 | 盞 | 9.00 |  |  |  |
| 3 | LED條燈 | M | 6.50 |  |  |  |
| 4 | 緊急照明燈 | 盞 | 1.00 |  |  |  |
| 二 | 廊道(B) |  |  |  |  |  |
| ( 一) | 木作工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平頂矽酸鈣板天花(耐燃一級)/ 面刷漆-虹牌鄉居色 | 坪 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | B-1-1~2/ 梯腳木作面貼木皮 | 尺 | 38.00 |  |  |  |
| 3 | B-1-2/ 房間入口門框木作面貼木皮 | 式 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | B-1-2/ 房間入口上方木作垂板+門片面貼美耐板/皮革紋 | 式 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | B-2-1~2/ 牆面木作面貼木皮/天然鐵刀木 | M2 | 59.20 |  |  |  |
| ( 二) | 玻璃工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | B-2-1~2/ 主牆下方面貼茶鏡 | M2 | 50.30 |  |  |  |
| ( 三) | 基礎燈具工程 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 註 |
| 1 | MR-16(LED)崁燈 | 盞 | 14.00 |  |  |  |
| 2 | LED條燈 | M | 36.00 |  |  |  |
| 3 | 緊急照明燈 | 盞 | 1.00 |  |  |  |
| 三 | 行政套房交誼廳(C) |  |  |  |  |  |
| ( 一) | 石材工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | C-3/吧檯石材檯面/咖啡絨 | 才 | 6.40 |  |  |  |
| ( 二) | 木作工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 造型矽酸鈣板天花(耐燃一級)/ 面刷漆-虹牌鄉居色 | 坪 | 19.30 |  |  |  |
| 2 | C-1/主牆展示櫃面貼木皮/天然鐵刀木 | 尺 | 13.30 |  |  |  |
| 3 | C-1/主牆左側柱體木作貼皮/天然鐵刀木 | M2 | 3.50 |  |  |  |
| 4 | C-2/臥褟木作面貼木皮/天然鐵刀木 | 式 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | C-3/吧檯櫃木作貼皮/天然鐵刀木 | 尺 | 6.70 |  |  |  |
| 6 | C-3/原門洞開口補木作牆體 | 式 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | C-3/門框木作貼皮/天然鐵刀木 | 式 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | C-3/門片木作框邊貼皮/天然鐵刀木/含門片五金及水平把手 | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | C-4/屏風門片木作窗花/天然鐵刀木+慶昌#7005窗花 | M2 | 14.70 |  |  |  |
| 10 | C-4/屏風門片兩側門框木作貼皮/天然鐵刀木/補結構牆體 | 式 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 全室踢腳木作貼皮/天然鐵刀木 | 尺 | 18.00 |  |  |  |
| ( 二) | 玻璃工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | C-3/吧檯櫃內面貼黑鏡 | 才 | 24.20 |  |  |  |
| 2 | C-4/屏風門片外加5mm強化茶色玻璃 | 才 | 135.00 |  |  |  |
| 3 | C-4/屏風門片外加5mm強化清玻璃 | 才 | 135.00 |  |  |  |
| ( 三) | 基礎燈具工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | MR-16(LED)崁燈 | 盞 | 19.00 |  |  |  |
| 2 | 方形單口無框式AR111LED嵌燈 | 盞 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | LED條燈 | M | 9.20 |  |  |  |
| 4 | 緊急照明燈 | 盞 | 1.00 |  |  |  |
| 四 | 行政套房(D) |  |  |  |  |  |
| ( 一) | 木作工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地鋪/木作打底面貼木地板/理想家-歐悅-大衛橡木 | 坪 | 6.70 |  |  |  |
| 2 | 造型矽酸鈣板天花(耐燃一級)/ 面刷漆-虹牌鄉居色 | 坪 | 6.70 |  |  |  |
| 3 | D-1/主牆左側柱體木作貼皮/天然鐵刀木 | 式 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | D-1/主牆書桌木作貼皮/天然鐵刀木 | 尺 | 5.30 |  |  |  |
| 5 | D-1/主牆行李架木作貼皮/天然鐵刀木 | 式 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | D-2/窗戶下方牆面木作貼皮/天然鐵刀木 | M2 | 6.20 |  |  |  |
| 7 | D-3/床頭主牆木作貼皮+錶布打底打板/天然鐵刀木 | 尺 | 15.00 |  |  |  |  |
| 8 | D-3/床頭櫃木作貼皮/天然鐵刀木 | 尺 | 8.50 |  |  |  |  |
| 9 | D-4/木作格柵牆面+門片/鐵刀木/含門片五金及水平把手 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | D-5/TV 獨立牆體木作格柵+貼皮/天然鐵刀木 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 11 | 全室踢腳木作貼皮/天然鐵刀木 | 尺 | 8.00 |  |  |  |  |
| ( 二) | 玻璃工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-1/行李架面貼黑色強化烤漆玻璃 | 才 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2 | D-3/床頭主牆上方面貼黑鏡 | 才 | 12.60 |  |  |  |  |
| 3 | D-5/TV 獨立牆體背面面貼黑鏡 | 才 | 33.80 |  |  |  |  |
| ( 三) | 基礎燈具工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MR-16(LED)崁燈 | 盞 | 14.00 |  |  |  |  |
| 2 | 緊急照明燈 | 盞 | 1.00 |  |  |  |  |
| 五 | 重機套房(E) |  |  |  |  |  |  |
| ( 一) | 木作工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地鋪/木作打底面貼木地板/理想家-歐悅-大衛橡木 | 坪 | 7.80 |  |  |  |  |
| 2 | 平釘矽酸鈣板天花(耐燃一級)/ 面刷漆-虹牌 | 坪 | 7.80 |  |  |  |  |
| 3 | E-1/木作衣櫃組 | 尺 | 4.60 |  |  |  |  |
| 4 | E-1/mini 吧高櫃木作貼皮/橡木染灰 | 尺 | 2.00 |  |  |  |  |
| 5 | E-2/柱面木作兩側貼皮+鏡面底板 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 6 | E-3/主牆面貼文化石磚 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 7 | E-3/側邊補木作牆面 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 8 | E-3/廁所門片木作面貼金屬美耐板/含門片五金及水平把手 | 樘 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 二) | 金屬工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E-1/鍍鋅鋼板+鋼管烤黑漆置物架 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | E-1/衣櫃門片封邊鍍鋅鋼板烤黑漆 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | E-3/廁所門框不鏽鋼折板烤黑漆 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 三) | 玻璃工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E-1/衣櫃門片面貼黑鏡 | 才 | 39.00 |  |  |  |  |
| 2 | E-2/柱面正面面貼黑鏡 | 才 | 21.00 |  |  |  |  |
| ( 四) | 基礎燈具工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MR-16(LED)崁燈 | 盞 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2 | 方形單口無框式AR111LED嵌燈 | 盞 | 2.00 |  |  |  |  |
| 3 | 緊急照明燈 | 盞 | 1.00 |  |  |  |  |
| 六 | KITTY套房(F) |  |  |  |  |  |  |
| ( 一) | 木作工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 造型矽酸鈣板天花(耐燃一級)/ 面刷漆-虹牌 | 坪 | 6.80 |  |  |  |  |
| 2 | F-1/木作衣櫃組 | 尺 | 4.60 |  |  |  |  |
| 3 | F-1/mini 吧高櫃木作貼皮/橡木染白 | 尺 | 2.00 |  |  |  |  |
| 4 | F-1/書桌抽屜主牆木作貼皮/橡木染白 | 尺 | 14.80 |  |  |  |  |
| 5 | F-2/百頁滑門門框木作貼皮/橡木染白/含軌道五金 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 6 | F-3/床頭主牆+柱體木作貼皮/橡木洗白 | M2 | 4.00 |  |  |  |  |
| 7 | F-3/床頭矮櫃木作貼皮+格柵板/橡木洗白 | 尺 | 7.50 |  |  |  |  |
| 8 | F-3/廁所門框+內面垂板木作貼皮/橡木洗白 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 9 | 全室踢腳木作貼皮/橡木洗白 | 尺 | 26.00 |  |  |  |  |
| ( 二) | 金屬工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F-1/衣櫃門片封邊鍍鋅鋼板烤白漆 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 三) | 玻璃工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F-1/衣櫃門片面貼烤漆玻璃 | 才 | 39.00 |  |  |  |  |
| 2 | F-2/廁所門片5+5強化膠合烤漆玻璃/面噴砂圖騰/含玻璃門片五金把 | 樘 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 四) | 基礎燈具工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MR-16(LED)崁燈 | 盞 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2 | T5層板燈/4尺/2700K | 組 | 4.00 |  |  |  |  |
| 3 | 緊急照明燈 | 盞 | 1.00 |  |  |  |  |
| 七 | 行政套房廁所(G) |  |  |  |  |  |  |
| ( 一) | 泥作工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浴缸泥作砌磚矮牆/含防水 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 地磚工程/含防水.施工.黏著劑.填縫劑.垃圾清運 | 坪 | 2.00 |  |  |  |  |
| 3 | 壁磚工程/含防水.施工.黏著劑.填縫劑.垃圾清運 | 坪 | 6.50 |  |  |  |  |
| ( 二) | 磁磚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地磚/30*60/立陶-A3636 | 片 | 45.00 |  |  |  |  |
| 2 | 壁磚/30*90/立陶雲煙石-H39731 | 片 | 90.00 |  |  |  |  |
| ( 三) | 石材工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 門檻/ 印度黑 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 浴缸石材/咖啡絨 | 才 | 23.00 |  |  |  |  |
| 3 | 檯面石材/咖啡絨 | 才 | 17.70 |  |  |  |  |
| ( 四) | 木作工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 造型矽酸鈣板天花(耐燃一級)/ 面刷漆-虹牌 | 坪 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2 | G-1/木作衣櫃組/門片鋁框/門扇黑鏡木作底板 | 尺 | 6.00 |  |  |  |  |
| 3 | G-2/浴櫃木作面貼木皮/天然鐵刀木 | 才 | 5.80 |  |  |  |  |

| 項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 | 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | G-2/明鏡底板 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 五) | 金屬工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G-2/明鏡金屬邊框烤漆 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 六) | 玻璃工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淋浴玻璃隔間+玻璃門/強化8mm茶色玻璃 | 才 | 54.00 |  |  |  |  |
| 2 | 淋浴玻璃五金組 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | G-2/明鏡 | 才 | 34.00 |  |  |  |  |
| ( 七) | 基礎燈具工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MR-16(LED)崁燈 | 盞 | 5.00 |  |  |  |  |
| ( 八) | 衛浴設備工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 馬桶/KARAT/K-2571 | 座 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 面盆/KARAT/K-1962 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 面盆龍頭/KARAT/F-P1661 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 淋浴龍頭組/KARAT/F-P2029 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | 淋浴滑桿/KARAT/F-S102 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 6 | 浴缸/KARAT/BA1675(空缸160*75*51cm) | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 7 | 浴缸龍頭/KARAT/F-P6033 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 8 | 廁紙架/KARAT/KF-1060 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 八 | 重機套房廁所(H) |  |  |  |  |  |  |
| ( 一) | 泥作工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地磚工程/含防水.施工.黏著劑.填縫劑.垃圾清運 | 坪 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 壁磚工程/含防水.施工.黏著劑.填縫劑.垃圾清運 | 坪 | 6.00 |  |  |  |  |
| ( 二) | 磁磚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地磚/30*60/立陶-A3636 | 片 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2 | 壁磚/30*60/立陶-GR63057 | 片 | 115.00 |  |  |  |  |
| ( 三) | 石材工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 門檻/ 印度黑 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 四) | 木作工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 造型矽酸鈣板天花(耐燃一級)/ 面刷漆-虹牌 | 坪 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2 | H-4/明鏡底板 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 五) | 金屬工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | H-4/明鏡+浴櫃架鐵件組烤漆 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 六) | 玻璃工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淋浴玻璃隔間+玻璃門/強化8mm清玻璃 | 才 | 49.00 |  |  |  |  |
| 2 | 淋浴玻璃五金組 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | H-4/明鏡 | 才 | 12.00 |  |  |  |  |
| ( 七) | 基礎燈具工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MR-16(LED)崁燈 | 盞 | 3.00 |  |  |  |  |
| ( 八) | 衛浴設備工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 馬桶/KARAT/K-2571 | 座 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 面盆/KARAT/K-1904 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 面盆龍頭/KARAT/F-P1661 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 淋浴龍頭組/KARAT/F-P2029 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | 淋浴滑桿/KARAT/F-S102 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 6 | 廁紙架/KARAT/KF-1060 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 九 | KITTY套房廁所(I) |  |  |  |  |  |  |
| ( 一) | 泥作工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地磚工程/含防水.施工.黏著劑.填縫劑.垃圾清運 | 坪 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 壁磚工程/含防水.施工.黏著劑.填縫劑.垃圾清運 | 坪 | 5.00 |  |  |  |  |
| ( 二) | 磁磚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地磚/30*30/立陶-GU304536-9 | 片 | 56.00 |  |  |  |  |
| 2 | 壁磚/30*30/混色六角馬賽克 | 片 | 200.00 |  |  |  |  |
| ( 三) | 石材工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 門檻/ 印度黑 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 四) | 木作工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 造型矽酸鈣板天花(耐燃一級)/ 面刷漆-虹牌 | 坪 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2 | I-4/明鏡牆面底板 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 五) | 金屬工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | I-4/浴櫃架鐵件組烤漆 | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| ( 六) | 玻璃工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淋浴玻璃隔間+玻璃門/強化8mm清玻璃/面噴紗圖騰 | 才 | 49.00 |  |  |  |  |
| 2 | 淋浴玻璃五金組 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | I-4/5mm 強化烤漆玻璃+圖形明鏡 | 才 | 46.00 |  |  |  |  |
| ( 七) | 基礎燈具工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MR-16(LED)崁燈 | 盞 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2 | T5層板燈/4尺/2700K | 組 | 2.00 |  |  |  |  |
| ( 八) | 衛浴設備工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 馬桶/KARAT/K-2571 | 座 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 面盆/KARAT/K-1904 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 面盆龍頭/KARAT/F-P1661 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 淋浴龍頭組/KARAT/F-P2029 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | 淋浴滑桿/KARAT/F-S102 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 6 | 廁紙架/KARAT/KF-1060 | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 項次 |  | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 | 註 |
| 貳 | 其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 大廳(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 傢俱工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 長沙發 w:200cm |  | 座 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2 | 單椅 |  | 座 | 2.00 |  |  |  |  |
| 3 | 大茶几 |  | 張 | 2.00 |  |  |  |  |
| 4 | 邊几 |  | 張 | 2.00 |  |  |  |  |
| 二 | 窗簾軟件工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 環保木百頁(5cm) |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 二 | 廊道(B) |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 窗簾軟件工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁紙 |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 三 | 行政套房交誼廳(C) |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 傢俱工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 長沙發 w:200cm |  | 座 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 單人沙發 |  | 座 | 4.00 |  |  |  |  |
| 4 | 大茶几 |  | 張 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | 邊几 |  | 張 | 2.00 |  |  |  |  |
| 7 | 臥榻區ㄇ型几 |  | 張 | 2.00 |  |  |  |  |
| 二 | 窗簾軟件工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 環保木百頁/5cm |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 壁紙(含行政套房內) |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 展示櫃內壁布 |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 往套房門片錶人造皮革 |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | 臥榻區椅墊 |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 四 | 行政套房(D) |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 傢俱工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床墊(上下墊)180*186cm |  | 組 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 書桌扶手椅 |  | 張 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 貴妃椅 |  | 座 | 1.00 |  |  |  |  |
| 二 | 窗簾軟件工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床頭錶布 |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 環保木百頁/5cm |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 五 | 重機套房(E) |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 傢俱工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 |  | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 | 註 |
| 1 | 單人沙發 |  | 座 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 書桌椅 |  | 張 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 金屬床架 |  | 座 | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 床墊180*186cm |  | 張 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | 床頭櫃 |  | 張 | 2.00 |  |  |  |  |
| 7 | 金屬層架櫃 |  | 座 | 1.00 |  |  |  |  |
| 二 | 窗簾軟件工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 80%遮光捲簾 |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 六 | KITTY套房(F) |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 傢俱工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 貴妃椅 |  | 張 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 書桌椅 |  | 張 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 床墊(上下墊)105*186cm |  | 座 | 2.00 |  |  |  |  |
| 二 | 窗簾軟件工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁紙 |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2 | 環保木百頁/2.5cm |  | 式 | 1.00 |  |  |  |  |