嘉義縣私立萬能高級工商職業學校
104年度工科精進創意專題計畫設備 
設 備 標 單

日期：  年  月  日

| 項次 | 設備名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 複價 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太陽能發電應用系統 | 180W單晶太陽能模組 36V系統 (模組尺寸長1756mm、寬825mm、厚度50mm) (Voc 44.06V Isc 5.31A Vpm 36.72V Ipm4.90A) 充放電控制器(可承受80V脈衝電壓、輸出電流15A、溫控風扇、反灌保護、輸入輸出採用12顆TDK陶瓷電容和ESR值28m歐姆的日本黑精鋼和紅寶石電解電容，輸入電壓為升降壓系統、輸出為可調式電壓系統) 太陽能模組鋁擠型合金支架(可移動式與可調整角度)鋁極材料為長寬為30mm系列以上,照度計(須與電腦擷取系統連結) 電量儲存裝置(12V 20Ah X2 需含DC-AC 600W轉換系統) 電腦資料擷取器(可擷取電壓、電流、功率、照度計資料、資料傳輸距離可達1公里) | 1套 |  |  |  |
| 合計： |
| 總計新台幣： |
| 投標廠商： 地 址： 負 責 人： 電 話： |

Ps.1.預算不足部分,將視學校經費狀況採校內自籌款支應。

2.標單不明之處請洽本校汽車科 林主任 0935075402 或 05-2687777#551